水泥水养护箱

THBY-64型恒温水养护箱（苏州东华）：

仪器根据新国标GB-17671-1999<水泥胶砂强度检验方法ISO法>中对水泥胶砂试件的养护要求设计生产的、内胆均采用不锈钢板制作、分池式养护、水槽配置滑动轮与导轨、便于推拉和取出试件

技术参数：

◆控温精度：±0.1℃

◆箱内温差：≤20+1℃

◆制冷功率：220V-150W

◆加热功率：600W

◆可放试块： HBY-64型360块

◆水槽数量：60只